## Læsevejledning
LÆSEVEJLEDNING
Plan for modelindhold for egenskaber (LOI) er et paradigme til brug på projektet til angivelse af egenskaber tilknyttet en geometri til en given milestone. Hvert ark i planen for modelindhold refererer til bygningsdele i bygningsdelkataloget med LOD-niveauer. Hver ark tilpasses projektet og evt. nye egenskaber tilføjes de eksisterende oversigter, så den passer med indgåede aftaler på projektet. På planens sidste ark er der listet en oversigt over samarbejdsparter som også skal tilpasses projektet, så korrekre ansvarlige kan tilføjes. Indsæt linjer inden for rammen (tyk streg) af den eksisterende oversigt og skriv samarbejdsparterne op. Herved bevares funktionaliteten med rullelister på de respektive ark. Har du spørgsmål til planen kontakt da vdc@mth.dk

## Indholdsfortegnelse
OVERSIGT OVER BYGNINGSDELE
Bygningsdeloverskrifter fungerer som linkt til respektive ark
Anlæg - bygninsdeloversigt | Arkitekt - bygninsdeloversigt | Konstruktioner - bygninsdeloversigt | Installationer - bygninsdeloversigt
Terræn | Rum | Fundament, element | Forsyningsanlæg
Planering/gradings | Tag | Fundament, insitu | Ledninger i terræn
Udgravning til fundament | Let facade | Terrændæk, insitu | VVS-installationer, føringsveje
Udgravning til ledninger | Tung facade | Etagedæk, element | VVS-installationer, komponeneter
Vej og jernbane | Let indervæg | Etagedæk, insitu | Ventilation, føringsveje
Vej og baneudstyr | Gulv | Let dæk, stål | Ventilation, komponeneter
Dæmning | Loft | Betonbjælke, element | EL-installationer, føringsveje
Eksisterende ledninger i terræn | Elevator | Betonbjælke, insitu | EL-installationer, komponeneter
Afvanding i jord | Dør | Stålbjælke | Svagstrøm
| Vindue | Betonvæg, element
Betonvæg, insitu
Betonsøjle, element
Betonsøjle, insitu
Stålsøjle
Ramme
Trapper, insitu
Trapper, element
Trapper, stål

## Terræn
Bygningsdel: | Terræn | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Overfladenavn |  | x |  | x |  | x |  | x

## Planeringer_gradings
Bygningsdel: | Planeringer / gradings | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Overfladenavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Skråningssignatur |  |  |  | x |  | x |  | x

## Udgravning til fundament
Bygningsdel: | Udgravning til fundament | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Overfladenavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Skråningssignatur |  |  |  | x |  | x |  | x

## Udgravning til ledninger
Bygningsdel: | Udgravning til ledninger | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Corridornavn | [7 empty] | x
| Fald |  | x |  | x |  | x |  | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Overfladenavn | [5 empty] | x |  | x
| Skråningssignatur | [5 empty] | x |  | x

## Vej og jernbane
Bygningsdel: | Vej og jernbane | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Corridornavn | [7 empty] | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Overfladenavn | [5 empty] | x |  | x
| Skråningssignatur | [5 empty] | x |  | x

## Vej og baneudstyr
Bygningsdel: | Vej og baneudstyr | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x

## Dæmning
Bygningsdel: | Dæmning | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Corridornavn |  |  |  | x |  | x |  | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Overfladenavn |  |  |  | x |  | x |  | x
| Skråningssignatur |  |  |  | x |  | x |  | x
| Stationeringslinjer |  | x |  | x |  | x |  | x

## Eksisterende ledninger i terræn
Bygningsdel: | Eksisterende ledninger i terræn | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Fald |  | x |  | x |  | x |  | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x

## Afvanding i jord
Bygningsdel: | Afvanding i jord | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Fald |  |  |  | x |  | x |  | x
| Kapacitet | [7 empty] | x
| Lagnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Materiale | [7 empty] | x
| System | [7 empty] | x

## Rum
Bygningsdel: | Rum | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav |  |  |  | x |  | x |  | x
| Funktion |  | x |  | x |  | x |  | x
| Funktionskrav |  |  |  | x |  | x |  | x
| Isoleringskrav |  |  |  | x |  | x |  | x
| Lydkrav |  |  |  | x |  | x |  | x
| Personbelastning |  |  |  | x |  | x |  | x
| Rumnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
| Rumnummer |  |  |  | x |  | x |  | x

## Tag
Bygningsdel: | Tag | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Konstruktion | [5 empty] | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Opbygning | [5 empty] | x |  | x
| Overflader | [7 empty] | x
| U-værdi | [5 empty] | x |  | x
| Vægt | [5 empty] | x |  | x

## Let facade
Bygningsdel: | Let facade | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Bærende / ikke-bærende |  |  |  | x |  | x |  | x
| Isoleringstykkelse |  |  |  | x |  | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Overflader | [7 empty] | x
| U-værdi | [5 empty] | x |  | x
| Vægt | [5 empty] | x |  | x

## Tung facade
Bygningsdel: | Tung facade | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [5 empty] | x |  | x
| Armeringsgrad |  |  |  | x
| Bærende/ikke-bærende | [5 empty] | x |  | x
| Isoleringstykkelse |  |  |  | x |  | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Overflader | [7 empty] | x
| U-værdi | [5 empty] | x |  | x
| Vægt | [5 empty] | x |  | x
| Åbninger i procent |  | x |  | x |  | x |  | x

## Let indervæg
Bygningsdel: | Let indervæg | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Bærende / ikke-bærende |  |  |  | x |  | x |  | x
| Isolering | [5 empty] | x |  | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Overflader | [7 empty] | x
| U-værdi | [5 empty] | x |  | x
| Vægt | [5 empty] | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Bevægelig | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Inder eller yder | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x
| U-værdi | [9 empty] | x

## Gulv
Bygningsdel: | Gulv | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Isolering | [5 empty] | x |  | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Opbygning |  |  |  | x |  | x |  | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Tilbehør | [5 empty] | x |  | x
| Underlag |  |  |  | x |  |  |  | x
| U-værdi | [5 empty] | x |  | x
| Vægt | [5 empty] | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Gulvtype | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x

## Loft
Bygningsdel: | Loft | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Kvalitet | [5 empty] | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Opbygning |  |  |  | x |  | x |  | x
| Overflade | [5 empty] | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Loft (demonterbar?) | [9 empty] | x
| Loftstype | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system? | [9 empty] | x

## Elevator
Bygningsdel: | Elevator | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Antal etager |  | x |  | x |  | x |  | x
| Last |  | x |  | x |  | x |  | x
| Materialer | [5 empty] | x |  | x
| Overflader | [5 empty] | x |  | x
| Strømbehov |  |  |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt/passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Placering | [9 empty] | x

## Dør
Bygningsdel: | Dør | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Funktion |  | x |  | x |  | x |  | x
| Isolering | [5 empty] | x |  | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Låsesystem | [5 empty] | x |  | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Modul | [5 empty] | x |  | x
| Ophængsretning |  |  |  | x |  | x |  | x
| Rumnummer | [5 empty] | x |  | x
| U-værdi | [5 empty] | x |  | x
| Åbningsretning |  |  |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Inder eller ydre | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system? | [9 empty] | x
| U-værdi | [9 empty] | x

## Vindue
Bygningsdel: | Vindue | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Glas | [5 empty] | x |  | x
| Hængsling | [5 empty] | x |  | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Låsesystem | [5 empty] | x |  | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Modul | [5 empty] | x |  | x
| Ophængsretning |  |  |  | x |  | x |  | x
| U-værdi | [5 empty] | x |  | x
| Åbningsretning |  |  |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Bevægelig | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Inder eller yder | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x
| U-værdi | [9 empty] | x

## Fundament, element
Bygningsdel: | Fundament, element | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| BIM7AATypeCode |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| BIM7AATypeNumber |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| BIM7AATypeComments |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| BIM7AATypeName |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [5 empty] | x |  | x
| Armeringsgrad |  |  |  | x
| Densitet | [7 empty] | x
| Grovbeton | [5 empty] | x |  | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Renselag | [5 empty] | x |  | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
Udtørringsbeskyttelse

## Fundament, insitu
Bygningsdel: | Fundament, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [5 empty] | x |  | x
| Armeringsgrad |  |  |  | x |  |  |  | x
| Betonklasse | [5 empty] | x |  | x
| Densitet | [5 empty] | x |  | x
| Grovbeton | [5 empty] | x |  | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
| Miljøklasse |  |  |  | x |  | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Renselag | [5 empty] | x |  | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Vægt |  |  |  | x |  | x |  | x

## Terrændæk, insitu
Bygningsdel: | Terrændæk, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [5 empty] | x |  | x
| Betonklasse | [5 empty] | x |  | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x

## Etagedæk, element
Bygningsdel: | Etagedæk, element | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad | [5 empty] | x |  | x
| Fremstilling | [5 empty] | x |  | x
| Fugearmering | [7 empty] | x
| Fugebeton | [7 empty] | x
Kotetollerancer
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Vægt | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x

## Etagedæk, insitu
Bygningsdel: | Etagedæk, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [5 empty] | x |  | x
| Armeringsgrad | [5 empty] | x |  | x
| Fremstilling | [5 empty] | x |  | x
| Fugearmering | [7 empty] | x
| Fugebeton | [7 empty] | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Vægt | [5 empty] | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x

## Let dæk, stål
Bygningsdel: | Let dæk, stål | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [5 empty] | x |  | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Fremstilling | [5 empty] | x |  | x
Klæbeanker
| Korrosionsbeskyttelse | [5 empty] | x |  | x
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
Montagetolerance
| Styrke |  |  |  | x |  | x |  | x
Sætte-/boredybde + type
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [5 empty] | x |  |  |  | x
| Brandklassifikation (REI) | [5 empty] | x |  |  |  | x
| Farve (RAL/NCS) | [5 empty] | x |  |  |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  |  |  | x
| Overflade | [5 empty] | x |  |  |  | x
| Statisk system | [5 empty] | x |  |  |  | x

## Betonbjælke, element
Bygningsdel: | Betonbjælke, element | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad |  |  |  | x |  | x |  | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Fugearmering | [7 empty] | x
| Fugebeton | [7 empty] | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
| Metode | [5 empty] | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [5 empty] | x |  | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Vægt | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x

## Betonbjælke, insitu
Bygningsdel: | Betonbjælke, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad | [5 empty] | x |  | x
| Brandkrav | [7 empty] | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
| Metode | [5 empty] | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x

## Stålbjælke
Bygningsdel: | Stålbjælke | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Klæbeanker | [7 empty] | x
| Korrosionsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Miljøklasse | [7 empty] | x
| Montagetolerance | [7 empty] | x
| Overflade | [5 empty] | x |  | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Sætte-/boredybde | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x
| U-værdi | [9 empty] | x

## Betonvæg, element
Bygningsdel: | Betonvæg, element | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad | [5 empty] | x |  | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Fugearmering | [7 empty] | x
| Fugebeton | [7 empty] | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Metode | [5 empty] | x |  | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Vægt | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Bevægelig | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Inder eller yder | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x
| U-værdi | [9 empty] | x

## Betonvæg, insitu
Bygningsdel: | Betonvæg, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad |  |  |  | x |  | x
| Betonklasse | [5 empty] | x |  | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
Lydkrav
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Metode | [7 empty] | x
| Miljøklasse | [7 empty] | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Bevægelig | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Inder eller yder | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x
| U-værdi | [9 empty] | x

## Betonsøjle, element
Bygningsdel: | Betonsøjle, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad |  |  |  | x |  | x |  | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Fugearmering | [7 empty] | x
| Fugebeton | [7 empty] | x
| Kotetollerancer | [7 empty] | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Metode | [7 empty] | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Vægt | [7 empty] | x
Drift
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Inder eller yder | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x

## Betonsøjle, insitu
Bygningsdel: | Betonsøjle, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [5 empty] | x |  | x
| Armeringsgrad |  |  |  | x |  | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Kotetollerance | [7 empty] | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Metode | [7 empty] | x
| Miljøklasse | [5 empty] | x |  | x
| Modenhedstimer | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Udtørringsbeskyttelse | [7 empty] | x
Drift
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x
| Inder eller yder | [9 empty] | x

## Stålsøjle
Bygningsdel: | Stålsøjle | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav |  |  |  | x |  | x |  | x
| Klæbeanker | [7 empty] | x
| Korrosionsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Montagetolerance | [7 empty] | x
| Overflade | [5 empty] | x |  | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Sætte-/boredybde | [7 empty] | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Brandklassifikation (REI) | [9 empty] | x
| Farve (RAL/NCS) | [9 empty] | x
| Inder eller yder | [9 empty] | x
| Materiale | [9 empty] | x
| Overflade | [9 empty] | x
| Statisk system | [9 empty] | x
| U-værdi | [9 empty] | x

## Ramme
Bygningsdel: | Ramme | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Korrisionsbeskyttelse | [7 empty] | x
| Materiale |  | x |  | x |  | x |  | x
Metode
| Overflade | [5 empty] | x |  | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Vægt | [5 empty] | x |  | x

## Trapper, insitu
Bygningsdel: | Trapper, insitu | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad | [5 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Overflade | [5 empty] | x |  | x

## Trapper, element
Bygningsdel: | Trapper, element | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Armering | [7 empty] | x
| Armeringsgrad | [5 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Overflade | [5 empty] | x |  | x

## Trapper, stål
Bygningsdel: | Trapper, stål | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Koter |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Brandkrav | [5 empty] | x |  | x
| Klæbeanker | [7 empty] | x
| Korrosionsbeskyttelse | [5 empty] | x |  | x
| Lydkrav | [5 empty] | x |  | x
| Materiale |  |  |  | x |  | x |  | x
| Montagetolerance | [7 empty] | x
| Overflade | [7 empty] | x
| Styrke | [5 empty] | x |  | x
| Sætte-/boredybde | [7 empty] | x

## Forsyningsanlæg
Bygningsdel: | Forsyningsanlæg | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Forbrugsbelastning |  | x |  | x |  | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Systemnavn |  |  |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt/passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Placering | [9 empty] | x

## Ledninger i terræn
Bygningsdel: | Ledninger i terræn | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Kapacitet | [5 empty] | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Performancekrav |  |  |  | x |  | x |  | x
| Systemnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Placering | [9 empty] | x

## VVS-installationer, føringsveje
Bygningsdel: | VVS-installationer, føringsveje
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Isolering | [5 empty] | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Systemnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
Drift
| Placering | [9 empty] | x
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x

## VVS-installationer, komponenter
Bygningsdel: | VVS-installationer, komponenter
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Isolering | [5 empty] | x |  | x
| Materiale | [5 empty] | x |  | x
| Systemnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
Drift
| Placering | [9 empty] | x
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x

## Ventilation, føringsveje
Bygningsdel: | Ventilation, føringsveje | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Isolering | [5 empty] | x |  | x
| Luftmængder | [5 empty] | x |  | x
| Systemnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Placering | [9 empty] | x

## Ventilation, komponenter
Bygningsdel: | Ventilation, komponenter | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Isolering | [5 empty] | x |  | x
| Luftmængder | [5 empty] | x |  | x
| Systemnavn |  | x |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Placering | [9 empty] | x

## Elinstallationer, føringsveje
Bygningsdel: | Elinstallationer, føringsveje | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Materialer | [5 empty] | x |  | x
| Systemnavn |  |  |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Placering | [9 empty] | x

## Elinstallationer, komponenter
Bygningsdel: | Elinstallationer, komponenter | [7 empty] | Udfyldt af:
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
| Materialer | [5 empty] | x |  | x
| Systemnavn |  |  |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [7 empty] | x
| Placering | [7 empty] | x

## Svagstrøm
Bygningsdel: | Svagstrøm
Sagsnavn: | [8 empty] | Dato:
Sagsnr.: | [8 empty] | Rev. dato:
KATEGORI | PARAMETERNAVN | PARAMTERFELT I MODEL | Aflevering I |  | Aflevering II |  | Aflevering III |  | Aflevering IV |  | Aflevering V
|  |  | Dispositionsforslag |  | Projektforslag |  | Forprojekt (myndigheder) |  | Hovedprojekt |  | As built og drift
|  |  | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig | Tilvalgt | Ansvarlig
Basisparametre
| Typenavn |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Dimensioner |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Kote |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Etage |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 01 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 02 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 03 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Klassifikation - niv. 04 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| Tilbudslistepost |  |  |  | x |  | x |  | x
| Producent / Leverandør | [9 empty] | x
Materiale
| Systemnavn |  |  |  | x |  | x |  | x
Drift
| Aktivt eller passivt brandsystem | [9 empty] | x
| Placering | [9 empty] | x

## Ansvar
Arkitekt
El-ingeniør
Kon-ingeniør
Landskab-ark
Landskab-entr
Sprink-entr.
Sprink-ingeniør
Vent-ent.
Vent-ingeniør
VVS-ingeniør
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6
UE7
UE8
UE9
UE10